霍山县社会福利中心升级改造项目-电梯采购与安装工程

谈

判

文

件

项目编号：AHZH-2026-014

采 购 人：霍山县民政局

代理机构：安徽政华工程咨询有限公司

采购时间：2026年5月

霍山县社会福利中心升级改造项目-电梯采购与安装工程

竞争性谈判公告

项目概况：霍山县社会福利中心升级改造项目-电梯采购与安装工程（AHZH-2026-014）的潜在供应商应在安徽政华工程咨询有限公司网站（http://www.anhuizhenghua.cn）获取采购文件，并于2026年5月18日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：AHZH-2026-014

2、项目名称：霍山县社会福利中心升级改造项目-电梯采购与安装工程

3、项目类型：货物类

4、采购方式：竞争性谈判

5、预算金额：152000.00元

6、最高限价：152000.00元

7、采购需求：霍山县社会福利中心升级改造项目-电梯采购与安装共1台，主要内容为电梯设备采购、包装、运输、安装、单机调试、测试、检验、验收、取证(安徽省特种设备检测院颁发的电梯验收合格证书)、移交、日常维护保修保养、售后跟踪服务等，具体内容详见采购需求。总造价约15.20万元。

8、合同履行期限：自签发开工令后30日历天完成全部工作内容。

9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具备资格的电梯设备制造商或其授权的代理商。

（1）投标人若为所投产品制造商，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（乘客电梯B级及以上资质），其中许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯；

（2）投标人若为所投产品代理商，须同时满足下列要求：①所投产品制造商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（乘客电梯B级及以上资质），其中许可项目包含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯；②投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中许可项目包含电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯。

3、项目负责人必须是本单位工作人员。承包人需提供所属社保机构出具的包括磋商截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的拟委任的项目负责人的社保缴费清单等社保缴费证明原件扫描件（例：7月19日发包，则连续5个月是指7月、6月、5月、4月、3月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他类推）。社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足磋商文件要求的，其响应资格无效（如年满60周岁无法提供社保缴费证明的，可提供聘用合同原件扫描件和包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续发放3个月的加盖银行印章的能体现聘用企业名称及拟委任项目经理姓名的工资打卡流水账单原件扫描件）。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起至谈判时间前

2、地点：安徽政华工程咨询有限公司。

4、售价：零元

四、响应文件提交

1、递交截止时间：2026年5月18日9点00分（北京时间）

2、提交方式：现场递交

3、递交地点：安徽政华工程咨询有限公司开标厅

五、响应文件开启

1、开启时间：2026年5月18日09点00分（北京时间）

2、开启地点：安徽政华工程咨询有限公司开标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

1、供应商应当按照本项目采购文件规定的时间和地点参与谈判，供应商仅确定一名人员参加：法定代表人持本人二代居民身份证原件和法定代表人身份证明原件（或授权委托代理人持本人二代居民身份证原件和法人授权委托书原件）参加谈判会议。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席谈判会议者，响应文件不予接受，谈判资格无效。

2、答疑：供应商如果对本项目内容有相关疑问，可以以邮件形式提出，对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在安徽政华工程咨询有限公司网站（http://www.anhuizhenghua.cn）及时发布，该公告内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询，供应商须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。

3、本项目相关公告在安徽政华工程咨询有限公司网站（http://www.anhuizhenghua.cn）发布，请各位供应商注意查看有关竞争性谈判公告、答疑澄清等相关文件资料，如不及时查看造成后果由供应商自负。

4、严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，采购人有权进行调查处理，经查证属实的，其响应资格无效，同时给予限制投标资格等处理。

5、响应保证金：本项目无需提供。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1、采购人信息

名称：霍山县民政局

地址：霍山县衡山镇迎驾西路12号

联系方式：余先生  0564-3900680

2、采购代理机构信息

名称：安徽政华工程咨询有限公司

地址：安徽省六安市霍山县经济开发区三板桥路与霍山大道交叉口（东城执法中队三楼）

3、项目联系方式

项目联系人：肖工

电　 话：0564-5032891

霍山县民政局

安徽政华工程咨询有限公司

2026年5月13日

一、供应商须知

（一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 霍山县民政局 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：安徽政华工程咨询有限公司 地址：安徽省六安市霍山县经济开发区三板桥路与霍山大道交叉口（东城执法中队三楼） |
| 3 | 谈判有效期 | 响应文件提交截止日后60天 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目名称 | 霍山县社会福利中心升级改造项目-电梯采购与安装工程 |
| 6 | 项目编号 | AHZH-2026-014 |
| 7 | 付款方式 | 具体在合同中约定。 |
| 8 | 服务期 | 自签发开工令后30日历天完成全部工作内容。 |
| 9 | 质保期 | 24个月 |
| 10 | 成交服务费 | 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》"发改价格【2015】299号）"文件规定，招标代理服务费以中标价（成交价）为计算基数，由中标人支付，专家评审费(具体以实际支付金额为准)由成交供应商在领取成交通知书时另行支付。招标代理费（元）不足2000元按照2000元计算。 |
| 11 | 履约保证金 | 履约保证金保证方式：成交人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、银行履约保函（含电子保函）等方式提交履约保证金。 履约保证金数额：无。 成交人以现金进行履约保证的，应将现金提交到以下指定的银行账户。成交人以银行履约保函或保证保险方式担保履约的，应将银行履约保函或保证保险交至采购人保管。成交人提交银行履约保函或保证保险的担保期限不得少于成交项目的合同期限。银行履约保函或保证保险担保期限到期但成交项目合同期限未结束的，成交人应当进行续保或者补缴履约保证金。成交人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，采购人可以暂停支付成交人同等金额的合同款。 汇入账户名称：签订合同前由采购人提供 汇入银行名称：签订合同前由采购人提供 汇入银行帐号：签订合同前由采购人提供 |
| 12 | 勘察及对接 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏。 |
| 13 | 提问与回复 | 供应商若对采购文件有关内容存在理解障碍，或认为采购文件表述有模糊不清之处，可通过电子邮箱（递交至393382368@qq.com）提出，采购人（采购代理机构）收到供应商提问后将及时通过邮箱回复。供应商提问（非质疑的一般性问题）时应当隐藏自身信息，直接提出针对项目的相关疑问即可。提交成功后请供应商及时通过发出质疑的邮箱查看回复内容。 |
| 14 | 质疑与答疑 | 1、质疑提出具体步骤：供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可通过电子邮箱（递交至邮箱393382368@qq.com）向采购人（采购代理机构）提出。质疑文件须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的要求制作（《质疑函》范本可通过“六安市公共资源交易中心（http://ggzy.luan.gov.cn）”-“政策法规”栏目下载），质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章签章后扫描提交。 2、质疑答复获取具体步骤：采购人（采购代理机构）将通过邮箱于收到质疑文件后七个工作日内答复，请质疑人及时通过发出质疑的邮箱查收答疑文件。 3、请各潜在供应商在响应截止时间前，务必登录安徽政华工程咨询有限公司网站（http://www.anhuizhenghua.cn），查看是否发布有关该项目更正公告或澄清。更正公告或或澄清为采购文件的有效组成部分，一经发布即为视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。 |
| 15 | 响应文件份数及要求 | 正本：1份 ；副本：2份；U盘电子文档1份（响应文件正本扫描件） 要求： 1、响应文件正本/副本需要分别装订。 如果响应文件没有按规定装订、分装、标记和密封，采购人和代理机构不承担提前开封的责任。 响应文件正本与副本可以包装在一起密封提交，也可以分开包装密封提交。 |
| 16 | 递交响应文件注意事项 | 响应文件必须在响应截止时间前现场递交。 |
| 17 | 封套上应载明的信息 | 项目响应文件 项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 供应商名称： 供应商地址： |
| 18 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） |
| 19 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
| 20 | 谈判时间（响应截止时间）及地点 | 谈判时间（响应截止时间）：2026年5月18日09时00分 地点：安徽省六安市霍山县经济开发区三板桥路与霍山大道交叉口（东城执法中队三楼） |
| 21 | 注意事项 | 异常低价：谈判小组发现供应商的最终报价明显低于其他供应商的最终报价或者明显低于预算价或最高限价，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。该供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，谈判小组可以认定其低于成本价，否决其报价。 |
| 22 | 谈判文件解释权 | 本谈判文件的解释权归采购人。 |

（二）供应商资格

见本项目采购公告

（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、谈判授权书；

4、谈判响应函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

6、响应情况表；

7、服务承诺函；

8、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

9、最终报价书

（四）响应文件的提交

1.响应文件密封

1.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

1.3 如果未按规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。

2.响应文件的提交

2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

3.响应文件的修改和撤回

3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.2供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且标明“修改”或“撤回”字样。

3.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

（五）谈判程序

1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。采购人（代理机构）确定本项目谈判小组  3  人（达到公开招标数额标准的项目，谈判小组应当由5人以上单数组成）。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。供应商应在谈判小组发出二轮报价指令后 30分钟内完成报价，若供应商未在谈判小组规定的时间内提交最后的报价，则其前一轮报价即为该供应商最后的报价（后一轮报价不得高于前一轮报价，否则，报价无效）。

6、供应商必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。

（六）评审及异常情况处理

1、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮谈判仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；

（3）经过谈判，供应商所提供的货物服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、重新组织谈判，采购单位将通过安徽政华工程咨询有限公司网站进行公告。

（七）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的应有费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、谈判文件中没有提及谈判货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对谈判文件的其他任何内容有相关疑问，可通过电子邮箱（递交至邮箱393382368@qq.com）向采购人（采购代理机构）提出。质疑文件须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的要求制作（《质疑函》范本可通过“六安市公共资源交易中心（http://ggzy.luan.gov.cn）”-“政策法规”栏目下载），质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章签章后扫描提交。

质疑答复获取具体步骤：采购人（采购代理机构）将通过邮箱于收到质疑文件后七个工作日内答复，请质疑人及时通过发出质疑的邮箱查收答疑文件。

6、采购人设有最高限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价。

7、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

（八）合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供应商充分协商，给予合理补偿。

4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述（即付款方式）规定。

5、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。

6、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

7、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

8、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR支付逾期利息。

9、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据：

（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；……

（2）《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……

（九）澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

（十）验收与支付

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

（十一）质疑

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他谈判供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监管部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

7、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

二、采购合同

（双方自行拟定，但不得违背谈判文件实质性内容）

- 三、采购需求

- 一、项目概况

- 霍山县社会福利中心升级改造项目-电梯采购与安装共1台，主要内容为电梯设备采购、包装、运输、安装、单机调试、测试、检验、验收、取证(安徽省特种设备检测院颁发的电梯验收合格证书)、移交、日常维护保修保养、售后跟踪服务等，具体内容详见采购需求。总造价约15.20 万元。

- 二、工期

- 自签发开工令后30日历天完成全部工作内容。

- 三、服务要求

- 1、参加发包活动的企业应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署工程建设合同所涉及施工现场的一切资料。承包企业在签订合同和施工过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

- 2、清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房病床电梯 | 1600kg 1.0m/s 3层/3站/3门 | 1 |

- 四、技术规格要求

| 一般规格 | 产品名称 | 无机房病床电梯 |
| --- | --- | --- |
|  | 型号/规格/数量 | 1台 |
|  | 额定载重量 | 1600公斤 |
|  | 额定速度 | 1m/s |
|  | 行程 | 16.8米 |
|  | 总楼层/服务楼层/门 | 3 / 3 / 3 |
|  | 轿厢类型 | 贯通门 |
| 操作系统 | 控制系统 | 电脑智能控制，串行传输系统 |
|  | 控制方式 | 集选 |
| 机械规格 | 驱动系统 | 交流调频调压驱动 |
|  | 机械位置 | 井道顶部 |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸 | 3360毫米(宽) X 2100毫米(深) |
|  | 顶层高度 | 4400毫米 |
|  | 地坑深度 | 1650毫米 |
| 入口尺寸 | 类型 | 2扇自动门 |
|  | 尺寸 | 1100毫米(宽) X 2100毫米(高) |
| 轿厢 | 轿厢尺寸 | 1900毫米(宽) X1800毫米(深) X 2300毫米(高) |
|  | 轿门材质 | 304 发纹不锈钢 |
|  | 轿壁装潢 | 304 发纹不锈钢 |
|  | 轿壁扶手 | 304 发纹不锈钢 |
|  | 轿顶类型 | 304 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢操作面板 | 黑底白字竖显，抗指纹发纹不锈钢 |
|  | 残疾人轿厢操作面板 | 304 发纹不锈钢 |
|  | 盲文按钮 | 有 |
|  | 地板类型 | PVC |
|  | 装潢重量 | 0公斤 |
|  | 《电梯监督检验和定期检验规则》 （TSG_T7001-2023） |  |

特殊描述：1、吊顶采用一体顶。2、轿厢厅门全 304 发纹不锈钢材质。进简易担架。

功能表（标准）

| 安全功能 | 禁止开门开关，控制柜内 | 轿厢照明自动控制 |
| --- | --- | --- |
| 拯救及故障监测 | 井道急停开关，一个开关 | 控制功能 |
| 上行轿厢超速保护 | 轿顶急停开关 | 大楼适应功能 |
| 缓冲器开关 | 禁止外呼开关 | 轿厢照明熔丝及轿厢照明电源主开关位置在控制柜内 |
| 修正运行 | 轿厢限速器在井道里 | 主熔丝，控制柜 |
| 双速度监控 | 限速器试验装置 | 主开关位于控制柜内 |
| 运行时间监控 | 轿厢限速器张紧块安全触点 | 故障电流开关，一个相位用于照明 |
| 门区指示灯 | 检修运行 | 优先和特殊服务功能 |
| 轿顶闭锁装置开关 | 安全钳触点 | 层站退出服务开关，门关，灯熄灭 |
| 轿厢安全出口触点 | 乘客舒适功能 | 空轿厢分配 |
| 马达过热保护 | 出入轿厢 | 主楼层停靠，门关 |
| 相位故障检测 | 精确再平层，自动 | 优化运载流量功能 |
| 救助运行功能 | 强制关门 | 下行高峰服务 |
| 轿厢意外移动冗余监测和制动器 | 关门按钮 | 上下行高峰服务 |
| 检修盒，位于轿顶 | 开门按钮 | 上行高峰服务 |
| 轿门机械锁 | 提前开门 | 满载直驶 |
| 紧急备用电源运行 | 外呼重新开门 | 信息功能 |
| 同步运行 | 光幕保护，自动重开门功能 | 厅外乘客信息显示 |
| 紧急轿厢照明，独立照明 | 新内呼快速关门 | 外呼登录指示灯 |
| 紧急电池供电(供紧急照明、警铃) | 滥用、误用保护 | 轿内信息显示 |
| 紧急通讯 | 外呼互锁 | 内呼登记指示灯 |
| 警铃，轿顶 | 按钮粘滞监察 | 轿内轿厢位置指示 |
| 五方通话 | 取消轿厢虚假召唤 | 轿内运行方向指示 |
| 其他安全及维修服务 | 反向内呼 | 超载功能，指示灯持续亮 |
| 维修用开门按钮 | 运行舒适度 | 控制柜内信息显示 |
| 机房内呼，所有楼层 | 轿内照明监控 | 轿厢位置指示-控制柜内 |
| 轿门触点 | 轿厢称重装置 | 起动计数器，断电不丢失 |
| 轿门限位开关 | 轿厢通风自动控制 |  |

四、响应文件格式

项目

响

应

文

件

第   包

供应商：

年  月  日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价单 |  |
| 二 | 供应商基本信息 |  |
| 三 | 谈判授权书 |  |
| 四 | 谈判响应函 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 响应情况表 |  |
| 七 | 服务承诺函 |  |
| 八 | 谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 九 | 最终报价书 |  |

附件一

1、报价单

| 项目名称 | 某项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 某编号 |
| 响应供应商全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 响应报价 | 大写： 小写： （精确到小数点后两位，可编辑） |
| 备注 |  |

供应商盖章：

日  期：   年   月   日

附件二

供应商基本信息

后附营业执照等资料原件复印件或打印件。

附件三

谈判授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日期：

法定代表人身份证复印件

此处贴法人代表身份证正面

此处贴法人代表身份证背面

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

代理人（被授权人）身份证复印件

此处贴代理人（被授权人）身份证正面

此处贴代理人（被授权人）身份证背面

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

特殊说明：

1、上述身份证复印件必须清晰；

2、法定代表人参加投标的无需提供谈判授权书，仅提供法定代表人身份证明及联系方式即可。

法定代表人身份证明

供应商名称：  _________________

单位性质：  _________________

地    址：  _________________

成立时间：      年  月   日

经营期限：  _________________

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人。

联系手机：

固定电话：

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：           （盖单位章）

年  月  日

附件四

谈判响应函

致：XXX（代理机构名称）

1、根据项目编号：       号谈判公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性谈判采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （投标单位的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的工程服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商盖章：

日期：

附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

附件六

响应情况表

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 响应承诺 |
| 1 | 工期 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |

供应商盖章：

日期：   年  月  日

本项目不接受负偏离。

附件七

服务承诺函

（格式自拟）

附件八  谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

附件九

最终承诺报价书

#### （某项目第 	次报价书）

#### 项目名称：        	项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 全部 / 第 包 |
| 最后报价 （详见备注说明） | 人民币大写： 小写： （精确到小数点后两位，可编辑） |
| 备注说明 |  |

供应商公章或授权代表签字：

日	期：

注：1、本页《报价表》由供应商在现场依谈判情况填写，请带至谈判现场备填。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价-最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

- 本《最终承诺报价表》由供应商在谈判现场依谈判情况填写（勿需装订在谈判文件内），最终报价书由供应商在成交后提供（一式三份）。

- 最终报价单位为元，最多保留两位小数。

- 4、承包人的后一轮报价不得高于前一轮报价。